## Slide 1
Curso Mestrado em Redes de Computadores
Prof. Francisco Sant'Anna
Daniel Luzente de Lima
Disciplina Software Embarcado

## Slide 2
Projeto Final
Sistema de Automatização para Ambiente de Datacenter
Disciplina Software Embarcado

## Slide 3
Objetivo
Automatizar e otimizar controle de iluminação e de refrigeração em ambiente de Datacenter.
Disciplina Software Embarcado

## Slide 4
Componentes do Sistema
Sensores – Botão, AM2302 (Temperatura e umidade), Flex Sensor (Flexão e Deflexão) e PIR Sensor (Movimento)
Atuadores – Leds, Speaker e Módulo Relé
Disciplina Software Embarcado

## Slide 5
Componentes do Sistema - Cont.
Comunicação RF - NRF24L01 transceiver module
Disciplina Software Embarcado

## Slide 6
Componentes do Sistema - Cont.
Microcontroladores – 2 (dois) Arduinos Uno
Disciplina Software Embarcado
RX  TX

## Slide 7
Controles do sistema
Controle
Ativação da iluminação inicial do ambiente ao pressionar botão e abrir a porta.
Esquema lógico
Capturar pressionamento do botão abrir e o nível de flexão do sensor que estará acoplado à porta e enviar os dados ao micro controlador responsável pelos atuadores.
Disciplina Software Embarcado

## Slide 8
Controles do sistema
Controle
Ativação da iluminação setorial do ambiente baseado na detecção de localização e movimento do visitante.
Esquema lógico
Capturar dados de localização do visitante e enviar ao micro controlador para
que se ative iluminação dupla no setor e iluminação única nos demais setores.
Disciplina Software Embarcado

## Slide 9
Disciplina Software Embarcado
Setor 1
Setor 2
FlexSensor

## Slide 10
Controles do sistema
Controle
Ajustar potência da refrigeração do ambiente de acordo com a temperatura no momento e utilizar relés para acionamento.
Esquema lógico
Capturar dados de temperatura e enviar ao micro controlador para que seja feita a regulação da potência da refrigeração.
Disciplina Software Embarcado

## Slide 11
Disciplina Software Embarcado
AC
AC
Temperatura: 20o

## Slide 12
Disciplina Software Embarcado
AC
AC
Temperatura: 26o

## Slide 13
Controles do sistema
Controle
Desativação da iluminação do ambiente baseado na detecção de saída do visitante.
Esquema lógico
Capturar pressionamento do botão fechar, o nível de inclinação da porta e enviar os dados ao micro controlador responsável pelos atuadores.
Disciplina Software Embarcado

## Slide 14
Status do Projeto
Sensores de temperatura e de flexão configurados
Transmissão RF funcionando
Recebimento dos dados e atuação dos dispositivos funcionando
Sensor de presença e iluminação setorial funcionando
Comandos para ativação de refrigeração adicional funcionando
Alarme de temperatura alta funcionando
Ativação da refrigeração através de relés em fase de configuração
Uso de interrupção em fase de configuração
Disciplina Software Embarcado

## Slide 15
Código-Fonte
Disciplina Software Embarcado

## Slide 16
Disciplina Software Embarcado

## Slide 17
Disciplina Software Embarcado

## Slide 18
Disciplina Software Embarcado

## Slide 19
Disciplina Software Embarcado

## Slide 20
Disciplina Software Embarcado

## Slide 21
Disciplina Software Embarcado

## Slide 22
Disciplina Software Embarcado

## Slide 23
Disciplina Software Embarcado

## Slide 24
FIM
Disciplina Software Embarcado